附件

湛江中心人民医院国际医疗住院部改造

装修设计需求书

一、 项目概况

湛江中心人民医院国际医疗住院部位于医院6、7号住院楼的8层，分一区、二区，目前为普通病房格调，其中7栋8层一区已经开放使用。拟在原有的基础上按照国际化的标准进行规划、整合和装修，以达到与其医疗地位、医疗水平、服务规模相适应的医疗环境。二个区改造装修设计面积共约2260平方米。

二、采购预算：17.3万元（报价不能超过预算总价，否则按无效报价处理）。

三、项目 规划与设计目标

- 省内第一、国内先进；国际接轨、功能齐全、布局流程合理。

- 人性化、个性化、专业化。

- 标志性。

- 协调新旧空间的功能与环境。

- 节能、环保、安全、经济。

- 最大限度地处理好各种功能和流程的关系，各种出入口设置齐全合理、互不干扰。

- 洁污分流（人流、物流、固体、液体、气体）。

（8）设计须符合国家相关规范和要求。

四、项目设计内容及技术要求

1．  设计内容及范围

本次设计主要包括国际医疗住院部进门大厅、电梯厅  、休闲等候区、护士站、通道、套间病房、单间病房、双人间病房、带会议室病房和活动室的设计为主。污物房及库房设计为辅。

2.具体设计内容

左右分为一区、二区

●大厅：进门形象背景LOGO

●电梯间：6台电梯周围天花、墙面和地面设计

●休闲等候区：一区二区两边过道合计79平方

●B级单间VIP房：28间，内有独立洗手间

●B级双人VIP房：1间，独立洗手间配置

●A级套间VIP房：3间，含客餐厅，独立洗手间

●A级多功能套间VIP房：1间带客餐厅和独立洗手间和会议室

●活动室：1间，独立洗手间，康复训练和健身相结合

●护士站：2个

●库房：一区一个，二区3个

●示教室：一区1间

●污物间：局部改造。

3.住院部病房及床位明细：

| 1．一区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 个数 | 位置 | 床位 |
| B级单间VIP病房 |  | 14个 | 7号楼8层 | 14床 |
| B级双人间VIP病房 |  | 1个 | 7号楼8层 | 2床 |
| A级套间VIP病房 |  | 2个 | 7号楼8层 | 2床 |
| 合计： |  | 17个 | 7号楼8层 | 18床 |
| 2．二区 |  |  |  |  |
| 名称 | 个数 |  | 位置 | 床位 |
| B级单间VIP病房 | 14个 |  | 6号楼8层 | 14 |
| A级套间VIP病房 | 1个 |  | 6号楼8层 | 1 |
| A级多功能VIP病房 | 1个 |  |  | 1 |
| 合计 | 16 |  | 6号楼8层 | 16床 |
| 注：1. 6.7楼8层容纳：病房： 33个 总床位： 34床 2．每个病区应设置：病人活动室 |  |  |  |  |

4.  病房功能需求

内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目要求功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A级病房套间 | 使用面积（含卫生间面积）52平方米以上，除普通病房规定配备的设施外，有独立卫生间及洗漱设备，另配有会客厅，冷暖空调，电视机，沙发茶几，四人餐桌，冰箱微波炉，多功能电动床，衣柜，写字功能台，陪护沙发床，24小时供应热水等 |  |
| 2 | B级病房单人间 | 使用面积（含卫生间面积）26平方米以上，除普通病房规定配备的设施外，有独立卫生间及洗漱设备，另配有会客厅，冷暖空调，电视机，沙发茶几，冰箱微波炉，多功能电动床，衣柜，陪护沙发床，24小时供应热水等 |  |

五、 设计内容深度要求

1． 设计说明书的要求

投标设计方案的设计说明书应包括下列内容：

(1)  概述部分

主要说明设计依据、设计目标、设计思想和设计理念。

(2)  6、7栋八层总平面布置设计说明

(3)  独立洗手间给水排水改造设计说明

(4)  电气专业设计说明

主要说明本项目与电气专业有关的设计要素及考虑事项，包括：

(a)  主要用房照度标准、光源类型及灯具选型建议：

(b)  需要说明的其他问题。

(5)  空调系统

主要说明本项目与空调系统有关的设计要素及考虑事项，包括：

(a)  空调系统构成及线路控制

(b)  需要说明的其他问题。

2．  设计成果

（1）8层二区平面图、各向立面图、剖面图。

（2）设计彩色效果图

（3）设计说明书及上述图纸A3缩印本：1套