项目管理中心设计需求

一、项目概况

项目管理中心位于湛江中心人民医院门诊医技楼首层北部，原预留区做4套机房，只有消防设施，在现有基础配置中央空调、电气照明和装饰、弱电，共有6间房，中间两间改装档案室，两边4间改为公用房。

二、项目设计内容及技术要求

1、设计内容

间隔墙体及门窗、中央空调、电气照明、弱电。

2、具体要求

（1）、墙体：刷白、踢脚线贴瓷砖。

（2）、天花板：使用600×600㎜铝扣板。

（3）、地板：贴地板砖。

（4）、所有房间都要有中央空调，就近接入大楼中央空调。

（5）、所有房间都要有照明和插座、弱电、就近接电，灯具使用节能的LED灯。

3、技术要求

设计须符合相关国家规范，改造不影响原结构及房屋使用安全。

三、设计要求

1、投标设计方案按专业分类进行说明，主要说明设计依据、理念。

2、设计成果：各专业平面图、立面图、剖面图、大样图、系统图等，A3缩印本3套。

3、工程量清单预算1套。

四、设计费

按工程量清单预算价4.5％做为基础价，上浮1~20％，上浮点数由投标人自选。