防雷检测服务需求书

- 项目简介

防雷减灾工作是安全生产工作的重要组成部分，防雷装置是否规范完善，直接涉及社会公共安全、人身安全和生命财产安全。为了有效提高我院防雷减灾能力，做好防雷减灾工作，防御和减少雷击事件的发生，根据《中华人民共和国气象法》、《国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》、《广东省防御雷电管理规定》及《湛江市防御雷电灾害管理办法》等法律、法规的规定,特开展此防雷装置定期检测项目。

- 检测标准及依据

《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；

《防雷装置检测服务通用要求》DB44/1797-2016；

《防雷装置检测服务规范》GB/T32938-2016等相关规范。

- 项目内容及要求

1.按照相关国家规定及标准对本院以下建筑物的防雷装置进行检测:

1.1建筑物的防雷分类

1.2接闪器

1.3引下线

1.4接地装置

1.5等电位连接

1.6电涌保护器

2.建筑物防雷装置检测清单

| 位置 | 检测部位 | 测点数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （个） |
| 1#住院楼 | 引下线 | 10 |
|  | 接闪带 | 5 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 2#住院楼 | 引下线 | 10 |
|  | 接闪带 | 5 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 3#住院楼 | 引下线 | 10 |
|  | 接闪带 | 5 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 4#-5#住院楼 | 引下线 | 20 |
|  | 接闪带 | 11 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 6#-7#住院楼 | 引下线 | 20 |
|  | 接闪带 | 11 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 8#住院楼、门诊医技楼 | 引下线 | 16 |
|  | 接闪带 | 9 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 9#住院楼 | 引下线 | 7 |
|  | 接闪带 | 4 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 报告厅与办公科研培训楼 | 引下线 | 22 |
|  | 接闪带 | 13 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 生活楼 | 引下线 | 10 |
|  | 接闪带 | 5 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 污水处理站 | 引下线 | 4 |
|  | 接闪带 | 1 |
|  | 电源SPD | 1 |
| 合计 |  | 208 |

3.项目要求

3.1检测工作需在7个工作日内完成。完成检测后，需在15个工作日内向我院提供第三方检测机构出具有查验二维码的防雷装置定期检测报告。

3.2 如检测中发现有不符合规范要求的，出具整改意见书，待我院完成整改后，免费进行复检。

3.3 在我院收到所有定期检测报告以后，凭施工单位出具发票一次性支付工程款。

四、项目预算

项目工程预算最低价格约11700元。

工程动力科

2020年6月2日