## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 |  | 423108.71
1.1 | 地面工程 |  | 70896.72
1.2 | 墙面工程 |  | 127485.27
1.3 | 吊顶工程 |  | 71869.32
1.4 | 其他 |  | 106913.64
1.5 | 拆除工程 |  | 45943.76
2 | 措施合计 |  | 11511.21
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 11511.21
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | 48509.22
3.1 | 暂列金额 |  | 42310.87
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 |  | 6198.35
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 |  | 483129.14
5 | 增值税销项税额 |  | 43481.62
6 | 总造价 |  | 526610.76
7 | 人工费 |  | 81859.55
工程造价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 526,610.76
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 地面工程 | [6 empty] | 70896.72
1 | 011101005002 | 地面自流平 | 1.界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 2.面层材料种类:3mm厚自流平 |  | m2 | 427.70 |  | 10.2 | 4362.54
2 | 011103004002 | PVC地板 | 1.粘结层材料种类:专用胶水和焊条 2.面层材料品种、规格:3mm抗静电PVC地板 |  | m2 | 427.70 |  | 118.98 | 50887.75
3 | 011105007002 | PVC踢脚线 | 1.面层材料品种、规格:100mm高抗静电PVC踢脚线 |  | m2 | 35.5 |  | 134.18 | 4763.39
4 | 010904002002 | 地面防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度:1.5mm厚 |  | m2 | 49.2 |  | 67.05 | 3298.86
5 | 011102003002 | 防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆掺建筑胶 3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖 |  | m2 | 49.2 |  | 154.15 | 7584.18
|  | 墙面工程 | [6 empty] | 127485.27
6 | 穗011210007002 | 50mm厚玻镁彩钢板隔墙 | 1.隔墙类型:玻镁彩钢板隔墙 2.厚度:50mm厚 |  | m2 | 436.186 |  | 164.06 | 71560.68
7 | 011502001004 | 外圆柱 | 1.线条材料品种、规格:铝合金阳角 R45 |  | m | 59.8 |  | 50.11 | 2996.58
8 | 011502001005 | 内圆弧 | 1.线条材料品种、规格:铝合金阴角 R45 |  | m | 483.78 |  | 42.76 | 20686.43
9 | 011204003002 | 墙砖 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格:瓷砖墙面600x300 3.嵌缝材料种类:白水泥擦缝 |  | m2 | 138.74 |  | 129.93 | 18026.49
10 | 010903002002 | 墙面防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度:1.5mm厚 |  | m2 | 17.43 |  | 64.37 | 1121.97
11 | 011406001002 | 墙面防菌乳胶漆饰面 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底油漆一道，乳液内墙防菌乳胶漆罩面二遍 |  | m2 | 229.57 |  | 30.44 | 6988.11
12 | 011207001003 | 墙面消声孔板（铝型材收口） | 1.面层材料品种、规格:消声孔板600*600*15 2.铝型材收口 |  | m2 | 42.606 |  | 143.29 | 6105.01
|  | 吊顶工程 | [6 empty] | 71869.32
本页小计 | [8 empty] | 198381.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
13 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.面层材料品种、规格:铝扣板600*600 |  | m2 | 187.988 |  | 157.11 | 29534.79
14 | 011302001011 | 50mm厚玻镁彩钢板天棚 | 1.面层材料品种、规格:50mm厚玻镁彩钢板 |  | m2 | 258.18 |  | 153.17 | 39545.43
15 | 011302001012 | 天棚消声孔板（铝型材收口） | 1.面层材料品种、规格:消声孔板600*600*15 2.铝型材收口 |  | m2 | 18.3 |  | 152.41 | 2789.1
|  | 其他 | [6 empty] | 106913.64
16 | 010802001004 | 单开手推钢质门 | 1.门代号:M0821 2.门框或扇外围尺寸:800X2100 |  | 樘 | 4 |  | 2183.71 | 8734.84
17 | 010802001005 | 单开手推钢质门 | 1.门代号:M1021 2.门框或扇外围尺寸:1000X2100 |  | 樘 | 9 |  | 2537.43 | 22836.87
18 | 010802001006 | 双开手推钢质门 | 1.门代号:M1521 2.门框或扇外围尺寸:1500X2100 |  | 樘 | 5 |  | 3901.25 | 19506.25
19 | 010805001003 | 双开平移自动门 | 1.门代号:SM1521 2.门框或扇外围尺寸:1500X2100 |  | 樘 | 1 |  | 8684.68 | 8684.68
20 | 010805001004 | 单开平移自动门 | 1.门代号:ZDM1521 2.门框或扇外围尺寸:1500X2100 |  | 樘 | 3 |  | 8684.68 | 26054.04
21 | 010802003004 | 双开甲级防火门 | 1.门代号:FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸:1200X2100 |  | 樘 | 1 |  | 1413.73 | 1413.73
22 | 010802003005 | 双开甲级防火门 | 1.门代号:FM甲1521 2.门框或扇外围尺寸:1500X2100 |  | 樘 | 1 |  | 1721.18 | 1721.18
23 | 010802003006 | 双开乙级防火门 | 1.门代号:FM乙1521 2.门框或扇外围尺寸:1500X2100 |  | 樘 | 1 |  | 1642.43 | 1642.43
24 | 010807001002 | 8mm玻璃推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:TLC2412 2.窗框尺寸:2400X1200 3.玻璃品种、厚度:8mm玻璃 |  | 樘 | 4 |  | 1090.46 | 4361.84
25 | 010810001003 | 输液导轨 | 1.直线型 2.平行式、每套含导轨2根，吊勾2个 |  | 套 | 8 |  | 332.19 | 2657.52
26 | 010810001004 | L型医用隔帘 | 1.L型床帘导轨 |  | 套 | 8 |  | 448.06 | 3584.48
27 | 011207001004 | 防撞带 | 1.材料品种、规格、颜色:150mm宽不锈钢材板 |  | m | 38.5 |  | 64.88 | 2497.88
28 | 011302001013 | 检修口 | 1.检修口600X600 |  | 套 | 12 |  | 82.84 | 994.08
本页小计 | [8 empty] | 176559.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
29 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚夹板 2.防护材料种类:防火涂料 |  | m | 40.66 |  | 44.63 | 1814.66
30 | 010809004002 | 过门石 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 2.材质、规格、颜色:浅咖啡网纹大理石 |  | m2 | 0.61 |  | 670.75 | 409.16
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 45943.76
31 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 114.48 |  | 185.94 | 21286.41
32 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2.钢门窗、铝合金门窗 运距:m以内 50 实际运距(m):10000 拆除废料二次运输 单价*0.8 |  | m2 | 71.76 |  | 93.48 | 6708.12
33 | 011605001001 | 原有地面凿除 | 1、拆除部位:地面基层 2、废料外运:10KM |  | m2 | 476.9 |  | 22.59 | 10773.17
34 | 011606003001 | 原有天棚拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 464.470 |  | 15.45 | 7176.06
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3012.5
35 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 410.91 |  | 2.03 | 834.15
36 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 447.3 |  | 4.87 | 2178.35
本页小计 | [8 empty] | 51180.08
合 计 | [8 empty] | 426121.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  | 13 | 11511.21 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 | [5 empty] | 11511.21
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 42310.87
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 6198.35 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  | 48509.22 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 483129.14 | 9 |  | 43481.62
合 计 | [6 empty] | 43481.62
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 82474.4606 | 0.94 |  | 77525.99
2 | 人工费 | 元 | 3595.5459 | 0.94 |  | 3379.81
3 | 人工费调整 | 元 | 953.8098 | 1 |  | 953.81
4 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0602 | 3560.45 |  | 214.34
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.1728 | 5.01 |  | 0.87
6 | 角铝25.4×1 | m | 115.5893 | 6.72 |  | 776.76
7 | 槽铝50 | m | 213.295 | 9.56 |  | 2039.1
8 | 工字铝综合 | m | 732.3563 | 12.12 |  | 8876.16
9 | 倒T形铝 | m | 232.362 | 2.28 |  | 529.79
10 | 麻袋 | 个 | 0.1342 | 1.89 |  | 0.25
11 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 10.5558 | 2.23 |  | 23.54
12 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 21.1116 | 0.32 |  | 6.76
13 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 4.4726 | 0.21 |  | 0.94
14 | 盘头螺钉M6×35 | 十套 | 13.4178 | 4.2 |  | 56.35
15 | 螺母综合 | 十个 | 28.1982 | 2.82 |  | 79.52
16 | 自攻螺丝M5×16 | 十套 | 18.9901 | 0.35 |  | 6.65
17 | 地脚 | 十个 | 18.4473 | 13.5 |  | 249.04
18 | 高强螺栓 | kg | 2.6318 | 12 |  | 31.58
19 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 41.8858 | 1.74 |  | 72.88
20 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 26.2326 | 4.54 |  | 119.1
21 | 塑料膨胀螺栓综合 | 十套 | 18.4473 | 0.27 |  | 4.98
22 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 14.0991 | 0.99 |  | 13.96
23 | 圆钉30~45 | kg | 1.0572 | 3.65 |  | 3.86
24 | 圆钉50~75 | kg | 0.9032 | 4.19 |  | 3.78
25 | 射钉 | 十个 | 28.5742 | 0.06 |  | 1.71
26 | 不锈钢管窗帘杆单轨 | m | 39.68 | 6.35 |  | 251.97
27 | 输液导轨单轨 | m | 80 | 30 |  | 2400
28 | 闭门器 | 副 | 6.06 | 59 |  | 357.54
29 | 门吊轨带罩面 | m | 57.166 | 400 |  | 22866.4
30 | 木砂纸 | 张 | 28.005 | 0.17 |  | 4.76
31 | 水砂纸 | 张 | 4.5914 | 0.77 |  | 3.54
32 | 低碳钢焊条综合 | kg | 12.8 | 6.01 |  | 76.93
33 | 悬吊滑轮T型 | 套 | 31 | 272.88 |  | 8459.28
34 | 铁件综合 | kg | 75.1952 | 4.84 |  | 363.94
35 | 镀锌铁码 | 支 | 100.8 | 0.47 |  | 47.38
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 吊钩 | 个 | 2 | 3.02 |  | 6.04
37 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.6159 | 445 |  | 719.08
38 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0189 | 640 |  | 12.1
39 | 细砂 | m3 | 0.1525 | 190 |  | 28.98
40 | 中砂 | m3 | 2.8816 | 190 |  | 547.5
41 | 羧甲基纤维素 | kg | 1.5962 | 6 |  | 9.58
42 | 石膏粉 | kg | 9.5738 | 1.37 |  | 13.12
43 | 杉木枋 | m3 | 0.0128 | 1603.2 |  | 20.52
44 | 松木板 | m3 | 0.0405 | 1474.42 |  | 59.71
45 | 胶合板2440×1220×18 | m2 | 15.1662 | 42.45 |  | 643.81
46 | 平板玻璃8 | m2 | 11.52 | 56.5 |  | 650.88
47 | 釉面砖500×330 | m2 | 144.2896 | 66.4 |  | 9580.83
48 | 防滑地砖600×600 | m2 | 50.43 | 87.5 |  | 4412.63
49 | 3mm抗静电PVC地板卷材 | m2 | 37.275 | 87 |  | 3242.93
50 | 3mm抗静电PVC地板卷材 | m2 | 470.47 | 87 |  | 40930.89
51 | 20厚浅咖啡网纹大理石 | m2 | 0.6466 | 551 |  | 356.28
52 | 铝板600×600×0.8 | m2 | 197.3874 | 100 |  | 19738.74
53 | 玻镁彩钢板50 | m2 | 748.937 | 85 |  | 63659.65
54 | 铝合金小龙骨h=22 | m | 342.157 | 2.16 |  | 739.06
55 | 铝合金中龙骨h=35 | m | 355.9929 | 3.27 |  | 1164.1
56 | 铝合金中龙骨h=45(T型) | m | 251.2648 | 7.48 |  | 1879.46
57 | 铝合金边龙骨h=35 | m | 121.4402 | 3.09 |  | 375.25
58 | L型医用隔帘 | m2 | 224 | 12.82 |  | 2871.68
59 | 不锈钢板防撞带150 | m | 39.27 | 60 |  | 2356.2
60 | 铝合金收口条150×3 | m | 213.171 | 22.3 |  | 4753.71
61 | 铝合金阳角 R45 | m | 62.79 | 45 |  | 2825.55
62 | 铝合金阴角 R45 | m | 507.969 | 38 |  | 19302.82
63 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 24.1049 | 24.3 |  | 585.75
64 | 防菌乳胶漆面漆 | kg | 54.6377 | 37.1 |  | 2027.06
65 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 142.563 | 1.03 |  | 146.84
66 | 水泥自流平混合料 | kg | 1796.34 | 1.12 |  | 2011.9
67 | 聚氨酯防水涂料单组份 I型 | kg | 165.4366 | 23.3 |  | 3854.67
68 | 防火涂料水溶性 | kg | 10.5309 | 30.91 |  | 325.51
69 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.0773 | 16.96 |  | 1.31
70 | 密封毛条 | m | 69.7916 | 0.34 |  | 23.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 软填料 | kg | 6.0515 | 3.9 |  | 23.6
72 | 光蜡 | kg | 10.7353 | 8.77 |  | 94.15
73 | 石蜡 | kg | 0.0162 | 3 |  | 0.05
74 | 大白粉 | kg | 6.6841 | 0.3 |  | 2.01
75 | 滑石粉 | kg | 64.8712 | 0.98 |  | 63.57
76 | 双飞粉 | kg | 11.2832 | 0.3 |  | 3.38
77 | 草酸 | kg | 0.006 | 5.59 |  | 0.03
78 | 108胶 | kg | 7.5221 | 6.86 |  | 51.6
79 | 玻璃胶 | L | 38.2719 | 33.47 |  | 1280.96
80 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 5.5688 | 13.73 |  | 76.46
81 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 37.5797 | 19 |  | 714.01
82 | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支 | 64.5335 | 29 |  | 1871.47
83 | 墙边胶 | L | 1.7626 | 46.77 |  | 82.44
84 | 乳液 | kg | 15.5449 | 5.83 |  | 90.63
85 | 塑料粘结剂 | kg | 192.465 | 14.17 |  | 2727.23
86 | 胶粘剂 | kg | 17.5832 | 1.88 |  | 33.06
87 | 消声孔板600*600*15 | m2 | 19.215 | 56 |  | 1076.04
88 | 消声孔板600*600*15 | m2 | 44.7363 | 56 |  | 2505.23
89 | 白棉纱 | kg | 11.4696 | 11.47 |  | 131.56
90 | 水 | m3 | 2.7258 | 4.05 |  | 11.04
91 | 不锈钢格栅 | m2 | 4.4064 | 213.76 |  | 941.91
92 | 其他材料费 | 元 | 3001.8787 | 1 |  | 3001.88
93 | 伸缩门电动装置系统 | 套 | 4 | 3800 |  | 15200
94 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 5.67 | 465 |  | 2636.55
95 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 3.15 | 440 |  | 1386
96 | 单开手推钢质门 | m2 | 25.62 | 530 |  | 13578.6
97 | 双开平移钢质自动门 | m2 | 3.15 | 530 |  | 1669.5
98 | 单开平移钢质自动门 | m2 | 9.45 | 530 |  | 5008.5
99 | 双开手推钢质门 | m2 | 15.75 | 530 |  | 8347.5
100 | 铝合金双扇推拉窗带密封 | m2 | 11.52 | 270 |  | 3110.4
101 | 机上人工 | 工日 | 11.7196 | 216.2 |  | 2533.78
102 | 机上人工 | 工日 | 3.3813 | 216.2 |  | 731.04
103 | 折旧费 | 元 | 1295.4098 | 1 |  | 1295.41
104 | 检修费 | 元 | 221.9415 | 1 |  | 221.94
105 | 维护费 | 元 | 986.8896 | 1 |  | 986.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江中心人民医院2号楼5层心脏大血管外科ICU病房改造工程-装修 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
106 | 安拆费 | 元 | 30.7981 | 1 |  | 30.8
107 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 367.2923 | 6.47 |  | 2376.38
108 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 105.9699 | 6.47 |  | 685.63
109 | 电(机械用) | kW·h | 99.6112 | 0.52 |  | 51.8
110 | 机械费调整 | 元 | 0.2748 | 1 |  | 0.27
| 合计 |  |  |  |  | 394314.44