9#楼负压机房招标需求书

- 项目概况：本项目位于9#楼西南边空地处新建，需拆除部分绿化和树木。

- 项目规模：钢筋混凝土框架结构，中轴尺寸4m*6m，层高3.6m。

- 建设内容：

- 钢筋混凝土满堂红基础 ；

- 1米5宽2O㎝厚砼小路约20米；

- 砼标号和配筋及未尽事宜双方协商；

- 天面设有防水层，隔热层，集中排水；

- 外墙砌筑1层实心砖，内贴300mm*600mm瓷砖至吊顶，外贴45mm*45mm外墙砖；

- 内地板铺600mm*600mm防滑砖；

- 吊顶300mm*300mm铝扣板吊顶，吊顶高度3.2m；

- 不锈钢防盗门1.5m*2.4m；

- 铝合金带纱系列，4扇双扇推拉窗1.2m*1.5m，外加不锈钢防盗网；

- 安装照明灯，1台1kw轴流排气扇（供电及配电箱由电工班完成）；

- 散水300mm宽，门上方加800mm飘板；

- 感应洗手盆一套，成品拖把池一个，就近接给排水，供水管PPR材质，排水管PVC材质；

- 施工产生的建筑垃圾清理、外运等；

- 包括但不限于为完成整个项目的未详尽工程。

- 工程质量

工程满足设计施工规范，质量合格以上；

五、工期和保修期

1.工期：一个月

2.保修期：三年。

- 承包方式

招标控制价为65,000元。本合同为固定总价合同，已包含全部为完成施工产生的各项费用、后续不因政策、工程量的变化、人工材料市场价格变化调整费用。

七、付款方式

1、签订合同10个工作日内，支付合同款30%预付款；

2、竣工验收合格完成结算后10个工作日内，支付至合同款97%，水电费按合同价0.6%扣除，余下3%为质保金。质保金在保修期满后10个工作日内无息退回。

八、投标单位资质要求

投标人需具有下列要求资质：

建筑工程施工总承包（三级或以上资质，且经营范围含建筑装修装饰工程业务类）资质；

工程动力科

2020年11月23日