设备科维修间增加抽排风系统采购需求书

- 项目概况

本工程位于湛江中心人民医院2号楼1层。设备科维修间通风系统不足，增加一套抽排风系统。投标人务必到现场查看，完成该项建设。

二、项目内容

1.排烟管道安装，工位烟罩安装，风机安装等。

2.安装产生的建筑垃圾清理、外运等；

3.包括但不限于为完成整个项目的未详尽内容。

三、本项目技术质量要求：达到合格验收标准。

四、承包方式：招标控制价为30,738.00元。本项目为固定总价合同，已包含全部为完成安装产生的各项费用、后续不因政策、人工材料市场价格变化调整费用。

五、工期：14天，开工日期以具体开工日期为准。

保修期：本项目保修期为自竣工验收合格日起2年。

六、付款方式：

1、签订合同10个工作日内，支付合同款30%预付款；

2、竣工验收合格完成结算后，支付至合同款97%，水电费按合同价0.6%扣除，余下3%为质保金。