配电房操作工具定期绝缘检测的需求书

- 项目简介

为了更好地做好各配电房的维护保养工作，根据《电力安全工器具预防性试验规程》的规范要求，需对配电房标准配备的绝缘操作工具等进行定期检测。

- 施工标准和依据

1、《电力安全工器具预防性试验规程》

2、《电力建设安全工作规程》

3、《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》

三、项目内容和要求

1、项目内容

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘手套 |  | 双 | 10 |
| 绝缘靴 |  | 双 | 10 |
| 验电器 | 10kV | 支 | 5 |
| 验电器 | 0.4kV | 支 | 5 |
| 接地线棒 | 10kV | 组 | 6 |
| 绝缘拉杆 | 10kV | 根 | 4 |

对以上工器具进行预防性试验定期检测。

2、项目要求

2.1、第三方机构必须具有对工器具检测资质。

2.2、所有被检测内容设备由第三方机构自取。

2.3、检测所有内容并出具合格检测报告（检测不合格需通知院方处理并复检免费）

四、工程预算价不得高于4300.00元。