项目需求

- 项目名称：湛江市中心人民医院疫情防控采购项目。

1、项目背景

湛江中心人民医院是广东省高水平医院重点建设单位、现代医院管理制度建设试点医院，始建于1938年，历经82年的发展，现已成为粤西地区规模最大、技术力量雄厚的综合性三级甲等医院。2017年10月，医院易址搬迁，新院占地面积216亩、建筑面积34.2万平方米，创下广东省最大医疗单体建筑的纪录。医院设77个临床医技科室，规划床位3000张，现已开放2980张；现有职工3105人，其中具有硕士、博士学位347人，副高以上职称657人，享受国务院政府特殊津贴专家8人。重症医学科、血液内科、产科、耳鼻咽喉头颈外科、急救中心、烧伤整形外科、消化内科和感染性疾病科共8个学科是广东省重点专科，骨科是广东省卫生厅特色专科。

2、现状分析

医院是疫情防控工作的重中之重，根据通报国际、国内疫情形势，要求“外防输入、内防反弹”的常态化疫情防控工作一刻也不能松懈。我院是湛、茂、阳三地新冠肺炎疑似病例定点收治医院和承担境外输入人员疫情防控定点医院，在东门、南门、北门各个关键卡点都已安排工作人员和志愿服务者进行值守，对每个进出医院的人员均要求“四查一询”，疫情防控常态化。为更好地做好“新冠”疫情防控工作，筑牢医院防控的第一道防线，把好患者就医第一关，提高职工工作效率，减少医务人员接触感染风险，解决老年患者使用手机的实际困难，提升疫情防控效能，切实保证就医患者、医务人员的健康权益，提高人民群众满意度。拟建设医院智慧防疫筛查系统。

二、项目内容及预算价格：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯摆闸 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 双机芯摆闸 | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 智慧防疫一体机 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 便携式智能核验手持机 | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 物联网防疫数据平台 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 千兆8口交换机 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 粤康码数据平台对接 | 项 | 3 |  |  |
| 8 | 手机信号增强器 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 安装与调试 | 项 | 3 |  |  |
| 预算总价： 元 |  |  |  |  |  |

# 注：1、硬件设备质保期：所有产品需提供三年质保，接到故障通知后，中标人工程师应即时响应，在8小时内到达现场并开展排查故障工作。

2、项目预算价以人民币价，项目报价必须实行总价及费用大包干，包括：货物及零配件的购置、税费、运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供、培训交通费、差旅费、住宿费等），以及完成项目内容所需的一切费用。

三、医院疫情防控采购技术要求及材料清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯摆闸 | 台 | 10 |
| 2 | 双机芯摆闸 | 台 | 7 |
| 3 | 智慧防疫一体机 | 台 | 8 |
| 4 | 便携式智能核验手持机 | 台 | 8 |
| 5 | 物联网防疫数据平台 | 套 | 1 |
| 6 | 千兆8口交换机 | 台 | 3 |
| 7 | 粤康码数据平台对接 | 套 | 3 |
| 8 | 手机信号增强器 | 台 | 3 |

产品性能要求

| 序号 | 设备名称/配置 | 设备参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯摆闸 | 尺寸规格 1、长*宽*高：1300 mm *185mm *1020 mm 2、箱体材质：机身1.2mm 、上盖1.5mm厚SUS304 3、门板材料：10mm厚亚克力 4、中间隔板材料：10mm厚亚克力 5、通道宽：≤900mm 6、环境温度：-20度~70度 7、工作环境：室内室外（室外加装雨棚） 技术参数 1、输入电压： 100V~240V 2、驱动电压： 24V 3、设备功率： 35W 4、响应时间： 0.2S 5、通行速度： 常开50人/分；常闭35人/分 6、通讯接口： RS485 7、通讯距离： 小于1200m 8、开闸信号输入：干接点 9、开关门时间： 小于1S 功能参数： - 进出人员记录需要依据红外逻辑判断判断刷卡记录是否入库，防止打卡不经过通道产生刷卡记录导致数据不准确。实现防尾随、方向判别、防夹伤、防逆向、报警功能 - ；自带断电可收回翼板，形成消防通道，不能带有蓄电池。 3、防冲功能，在没有接收功能开闸信号，伸缩挡板自动锁死； 4、多重防夹保护功能，当闸机摆门受到阻挡，实际运行电流大于防夹保护电流时，将触发物理防夹保护功能。加上红外防夹保护功能，多重保护功能大大降低误伤人情形的出现； 5、具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 6、统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 7、整个系统运行平稳、噪音小； 8、无故障运行寿命800万次 9、有障碍与无障碍相结合的模式，根据要求灵活使用，通道机具有多时段控制功能，不同时段闸机使用不同的使用模式； 10、高峰期时间段闸机自动缩回形成无障碍通道，保证人员顺利通行；非高峰期恢复有障碍，需刷卡开闸通行。这种转换可分为定时转换和自动转换（根据流量）两种形式。 - 通道机需支持真人语音报警提示功能，人员通过通道后有真人语音提示，且音量大小可调节。 - 通行方式：通过管理软件设置闸机在指定时间段运行模式，受控通行、自由通行、禁止通行、只许进不许出、只许出不许进。工作模式：常开/常闭（默认），可自由切换。 - 红外防夹：在靠近闸翼活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸翼自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸翼才继续动作。 - 应急开启功能：通过管理软件、开关按键、开关量输入接口开启闸翼，配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸翼，方便疏散人群（可远程控制）。 | 台 | 10 |
| 2 | 双机芯摆闸 | 尺寸规格 1、长*宽*高：1300 mm *185mm *1020 mm 2、箱体材质：机身1.2mm 、上盖1.5mm厚SUS304 3、门板材料：10mm厚亚克力 4、中间隔板材料：10mm厚亚克力 5、通道宽：≤900mm 6、环境温度：-20度~70度 7、工作环境：室内室外（室外加装雨棚） 技术参数 1、输入电压： 100V~240V 2、驱动电压： 24V 3、设备功率： 35W 4、响应时间： 0.2S 5、通行速度： 常开50人/分；常闭35人/分 6、通讯接口： RS485 7、通讯距离： 小于1200m 8、开闸信号输入：干接点 9、开关门时间： 小于1S 功能参数： - 进出人员记录需要依据红外逻辑判断判断刷卡记录是否入库，防止打卡不经过通道产生刷卡记录导致数据不准确。实现防尾随、方向判别、防夹伤、防逆向、报警功能 - ；自带断电可收回翼板，形成消防通道，不能带有蓄电池。 3、防冲功能，在没有接收功能开闸信号，伸缩挡板自动锁死； 4、多重防夹保护功能，当闸机摆门受到阻挡，实际运行电流大于防夹保护电流时，将触发物理防夹保护功能。加上红外防夹保护功能，多重保护功能大大降低误伤人情形的出现； 5、具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 6、统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 7、整个系统运行平稳、噪音小； 8、无故障运行寿命800万次 9、有障碍与无障碍相结合的模式，根据要求灵活使用，通道机具有多时段控制功能，不同时段闸机使用不同的使用模式； 10、高峰期时间段闸机自动缩回形成无障碍通道，保证人员顺利通行；非高峰期恢复有障碍，需刷卡开闸通行。这种转换可分为定时转换和自动转换（根据流量）两种形式。 11、通道机需支持真人语音报警提示功能，人员通过通道后有真人语音提示，且音量大小可调节。 12、通行方式：通过管理软件设置闸机在指定时间段运行模式，受控通行、自由通行、禁止通行、只许进不许出、只许出不许进。工作模式：常开/常闭（默认），可自由切换。 13、红外防夹：在靠近闸翼活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸翼自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸翼才继续动作。 14、应急开启功能：通过管理软件、开关按键、开关量输入接口开启闸翼，配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸翼，方便疏散人群（可远程控制）。 | 台 | 7 |
| 3 | 智慧防疫一体机 | 规格及技术参数： 便捷、安全的工业级可视人脸识别一体机，人脸机支持身份证核验，支持USB外接社保卡、市民卡核验。 ▲产品基于安卓11.0系统，支持触摸屏幕， 200W RGB、200W IR 双目摄像头，支持 WIFI+10/100M 联网和丰富的外围安防接口，满足用户门禁控制需求，能够实现人员身份验证，防疫管理、核验大数据统计、人员进出管理和考勤管理。 RK3566 4x ARM® Cortex™ A55 up to1.8GHz。 屏幕大小8英寸，全视角，170°IPS 液晶屏，分辨率 800*1280。 协议要求：26bit/34bit 协议，RS485*1。 测试精度：0.1℃ 铝合金材质，太空灰颜色 ▲支持选配4G供网络，支持粤康码健康码识别，身份证识别粤康码一体。支持多码合一，支持选配升级开通多个地区健康码核验。 防护等级IP65，工作温度-20℃～60℃。 ▲支持串口RS485，韦根输出接口，支持26bit/34bit协议，外接预留USB接口接外设，支持6种以上的离线解码公安认证品牌身份证阅读器外接，支持外接2种以上的社保卡阅读器。 - ▲二维码读头是国家政务平台健康码硬加密读头，对数据安全传输，支持粤康码核验，国家健康码数据核验，支持升级CTID网络可信身份证识。 - ▲身份证核验支持人证比对，能支持刷身份证核验升级检测48小时核酸阴性，放行开闸。 - ▲健康码扫描头毫秒级识别，自动扫描模式，超广角快速识别健康码，数据实时同步上传记录数据平台。 - ▲设备产品通过中国认可国际互认报告，立讯精密产品检测合格报告。 | 台 | 8 |
| 4 | 便携式智能核验手持机 | 规格及技术参数 1、▲搭载自动广角核验健康码读头，快速识别健康码，搭载国家政务平台硬加密芯片二维码读头，支持国家健康码，粤康码核验，身份证核验粤康码。支持多码合一，支持选配升级开通多个地区健康码核验。 2、▲基于Android9.0操作系统开发，采用高性能处理器，四核CPU，支持双频WiFi和高速4G通讯（移动，联通，电信卡）。 3、▲运行快速且省电，支持待机3天以上，充电2小时，连续工作15小时以上，支持测温、支持升级人证比对功能 4、▲用户可根据使用需求进行定制化功能拓展，支持开启车辆绑定人员核验，车牌和人员信息同步记录。 5、▲二维码模组是基于CTID、国家健康码的各种应用场景设计的硬件级模组，具备升级网证CTID的解码、验码等能力，模组通过硬件接口与上位机设备进行数据通信，支持识别粤康码、国家健康码。 6、▲CPU:CortexA-532.0GHz四核，RAM+ROM:2GB+16GB，4寸，480*800分辨率，16.7M色，工业级电容触摸屏，电池4300ah,支持拓展内存128GB。 | 台 | 8 |
| 5 | 物联网防疫数据平台 | 功能参数 - ▲物联网数据管理平台一套，平台服务器通过三级安全等级保护，已经取得三级等保证书，支持所有设备管理，数据汇总管理，数据自动同步记录，统计，刷身份证支持获取明文数据，汇总数据驾驶舱，实现精准防控管理。 - ▲物联网防疫数据平台具备防疫设备管理、数据管理、数据分析汇总展示、门禁管理、考勤打卡、访客登记功能。数据平台支持多层分级管理，角色权限授权管理！ - ▲支持人脸识别核验健康码，支持粤康码核验，支持国家健康码核验 ，支持升级CTID核验。 - 支持私有化部署整套软件平台，支持二次开发，支持接口对接开发,支持功能定制化升级。 | 套 | 1 |
| 6 | 千兆8口交换机 | 产品类型 千兆非网管交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 16Gbps MAC地址表 8K 端口结构 非模块化 端口数量 8个 端口描述 8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 传输模式 全双工/半双工自适应 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 状态指示灯 每端口具有1个Link/Ack指示灯 电源电压 DC 9V，0.6A 产品尺寸 158×100×25mm 环境标准 工作温度：0-40℃ | 台 | 3 |
| 7 | 粤康码数据平台对接 | 物联网防疫数据平台需要和粤康码平台接口接通，实现数据读取功能。 | 套 | 3 |
| 8 | 手机信号增强器 | 电源 AC220V/DC5V 适用地区 中国大陆 增益 65-82dB 接口 室内SMA头室外F头 电流 2000mA 屏幕尺寸 4.5 LCD 主机尺寸 214*160*56 (mm) | 台 | 3 |

四、总体要求：

1、为保证所提供产品属生产厂家原装出厂，保证产品质量和售后服务，中标人在签订合同前，必须向采购人提供产品生产厂家或代理经销商出具的供货证明及售后服务函原件，否则采购人有权拒签合同，并向监管部门申请取消其成交资格。

2、为了防止弄虚作假，在签订合同前五个工作日内，若采购人认为有必要，可要求中标人提供指定某种或全部设备的样机到用户指定现场进行测试，测试费用由中标人承担。若中标人无法提供、不按时（五个工作日内）提供测试或测试达不到要求的将向监管部门申请取消其中标资格。若在测试过程中发现存在虚假响应的，将报政府采购监管部门处理。

3、货物供货、验收时，采购人对质量有异议的，有权要求中标人提供相应货物送国家认可第三方实验室检验测试。如检验测试合格，所需费用由采购人承担；如检验测试不合格，所需费用由中标人承担，并赔偿采购人损失。中标人拒不配合或货物检验测试结果与投标文件不符的，视为虚假承诺，采购人有权终止合同并按有关法律和行政规定处理，所造成的损失由中标人承担。

五、实施要求

1、中标人提供的必须是符合招标要求的原厂全新货物（包括零部件）。交货时货物保证货物完整无损。货物随机配件资料齐全。货物若与中标人投标文件承诺不符的，视为虚假承诺，采购人有权终止合同并按有关法律和行政规定处理，所造成的损失由中标人承担。

2、项目必须在合同签订后30个日历日内按要求全部完成实施并交付使用。如逾期交付，采购人将追究本项目中标人包括经济责任在内的一切法律责任。

10、安装调试过程中出现任何问题，经核实为中标人责任，中标人须在合同约定的交付时间内完成系统建设并交付采购人使用，一切后果由中标人承担；系统无法完成或无法在合同约定的交付时间内完成的，追究中标人包括经济责任在内的一切法律责任。

- 培训要求：

1、中标人应将所有培训费用必须计入总价。

2、培训需达到用户系统管理人员能了解系统原理和常规操作，并能独立完成日常故障诊断和排除的目标。

- 售后服务要求：

中标人必须根据标书采购的货物及采用的相关技术，在标书中提出的详细的售后服务承诺。我们对售后服务的基本要求为：

1、项目总体质保期为三年（人为或不可抗拒力的因素影响除外），质保期内免费维护和技术支持。自工程竣工验收之日起计算，质保期满后，提供有偿终身维护及技术跟踪服务，收费根据服务内容而定。

2、响应时间：接到故障通知后，中标人工程师应即时响应，在8小时内到达现场服务，特殊情况在48小时内无法恢复的，质保期内免费提供代用设备或采用使设备正常运转的必要措施（人为或不可抗拒力的因素影响除外）。

3、设备安装后3个月内例行上门巡检一次；每年免费巡检不少于二次。定期进行用户回访，及时处理用户的问题及意见。

八、付款方式：

合同签订后，中标人向采购方支付合同总价款的5%作为履约保证金，待3年合同期满，15个工作日内一次性付清。待采购方收到履约保证金转账凭证和中标人提供正式发票后，向中标人预付合同总价款30%作备货发货；货到安装调试验收合格，并培训完毕后， 1个月内支付合同总价款的70%。