湛江中心人民医院工程动力科关于高压母联备用断路器采购项目需求书

- 项目简介

为了解决高压配电房在高压双回路控制及高压母联发生故障时及时进行处理，需要配备一台额定电流为1250A手车式高压断路器作为备用，以确保高压供电能在最短时间内处理并恢复正常。

二、项目内容和要求

1、配件清单：

| 配件名称 | 品牌 | 规格 | 数量（台） | 额定电流（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压断路器 | 施耐德 | HVX12-31-12-E210 | 1 | 1250 |

2、高压断路器必须符合电气规范，全新产品。

3、质保期为一年或一年以上。

4、报价人必须具备与本项目有相关的资质条件。

5、本项目预算价不得高于63232元。

三、付款方式

中标人交付产品后并验收合格后凭开具的正规发票、验收报告向采购人申请支付合同总价款。